目录

第1章 序論 (Introduction)

1.1 研究背景

産業革命以降、化石燃料の大量消費に伴い温室効果ガス（Greenhouse Gas: GHG）排出量は着実に増加している。気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC）の第6次評価報告書は、世界の平均気温が既に約1.1℃上昇していると指摘し、気候災害の深刻化を警告している[1]。日本政府も2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2050年までのGHG排出実質ゼロ、および2030年度の46%削減（2013年度比）という目標を掲げている[2]。日本のエネルギー政策は、2011年の東日本大震災を契機に大きく転換した。震災後の原子力発電所停止に伴い、2014年度には化石燃料（火力発電）への依存度が約88%まで上昇し、エネルギー安全保障と二酸化炭素（CO2）排出削減の両面で課題となった[3]。この解決策として、2012年に導入された固定価格買取制度（Feed-in Tariff: FIT）により、再生可能エネルギー、とりわけ太陽光発電（Photovoltaic: PV）の導入が急速に進展した。資源エネルギー庁の『エネルギー白書2024』によれば、2022年度の電源構成における再生可能エネルギー比率は約21.7％に達し、そのうちPVは約9.2％を占める主要電源へと成長している[3]。政府の第6次エネルギー基本計画においても、2030年度までに再生可能エネルギー比率を36～38％へ高める目標が示されており[4]、PVの更なる拡大と安定的運用が求められている。FIT制度開始から10年以上が経過し、国内では長期稼働するPVシステムが増加している。これに伴い、経年劣化（Potential Induced Degradation: PID等）や故障による発電性能の低下が顕在化しており、適切な運用・保守（Operation and Maintenance: O&M）の重要性が高まっている。PVシステムの性能を適正に評価するには、その地点の理論的な発電ポテンシャルである全天日射量（Global Horizontal Irradiance: GHI）の正確なデータが不可欠である。しかし、中小規模発電所や一部のメガソーラーでは、コスト削減のため高精度な日射計（全天日射計）が設置されていない事例が多い。日射計未設置サイトでは、発電量低下の要因が気象（雲や影）か設備（故障や劣化）かの判別が困難であり、迅速な異常検知や劣化診断を阻害している。したがって、気象計測設備を持たないサイトにおいて、既存の発電データのみから高精度に日射量を推定し、システムの健全性を診断する手法の確立が急務となっている。

[1] IPCC: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2023. [2] 環境省: 地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定）, 2021. [3] 経済産業省 資源エネルギー庁: 令和5年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2024）, 2024. [4] 経済産業省: 第6次エネルギー基本計画, 2021. [5] 経済産業省 調達価格等算定委員会: 令和6年度以降の調達価格等に関する意見, 2024.

1.2 研究目的と構成

第2章 モデルの構築 (Methodology)

2.1 傾斜面日射量の算出モデル

2.2 システムその他損失係数の導出

2.3 PV発電量の推定モデル

2.4 システム相互比較のメカニズム

2.5 GHI推定精度評価指標

2.6 GHI推定値の選択と時系列合成

2.7 定常日陰検出モデル

第3章 解析地域と使用データ (Data Set)

3.1 解析システム

3.2 使用データ

3.2.1 北杜サイトデータセット

3.2.2 茨城県データセット

第4章 解析結果と考察

(Results & Discussion)

4.1 損失係数の解析結果

4.2 システム間の個体差と経年変化

4.3 日射量推定精度の評価と誤差分析

4.4 日陰検出結果と重要度分析

4.5 手法の汎用性検討

第5章 結論 (Conclusion)

5.1 本研究の総括

5.2 今後の展望

謝辞 (Acknowledgments)

参考文献 (References)